| 安徽大剧院灯光系统器材清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 成像灯750w | ETC | 10度 | 24 | 台 | 免费面光 |
| 2 | 成像灯750w | 飞达 | 10度 | 8 | 台 | 免费耳光 |
| 3 | 电脑切割灯2000w | 珠江 | PR6000 | 7 | 台 | 固定安装在面光 |
| 4 | 3*48珠LED | 珠江 | PR8200 | 50 | 台 |  |
| 5 | 图案灯1200w | 珠江 | PR2910 | 20 | 台 | 其中4台固定安装在耳光 |
| 6 | 染色灯1200w | 珠江 | PR2905 | 20 | 台 | 其中4台固定安装在柱光 |
| 7 | 电脑光束灯 | 珠江 | PR2300 | 24 | 台 |  |
| 8 | 摇头LED灯650W | 珠江 | PR8121 | 52 | 台 |  |
| 9 | 电脑三合一灯470W | 浩洋 | G21 | 20 | 台 |  |
| 10 | 追光灯 | 欧玛 | 1500w | 2 | 台 |  |
| 11 | 雾机 | 安特利 | HZ-500 | 2 | 台 |  |
| 12 | 电脑灯控制台 | 爱富丽珍珠专家 | 1 | 台 |  |
| 13 | 电脑灯控制台 | Grand、MA2 light | 1 | 台 |  |
|  | 剧院现共有调光硅号192路，直通号108路（所有接口均为两眼40安培胶木插），512信号（5芯）进灯光室总线8条，舞台分布信号口34个，下场门天幕区备用配电箱两台（每台载荷不超过100千瓦）。 |